13.pielikums

Ministru kabineta

2021. gada \_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_

noteikumiem Nr. \_\_\_

**Marķējums par atkārtotas lietošanas aizliegumu**

1. Marķējums par atkārtotas lietošanas aizliegumu sastāv no apļa, kuram vidū ir pārsvītrots cipars "2":

2. Ja marķējumu samazina vai palielina, ievēro šī pielikuma 1. punktā norādītajā grafiskajā attēlā redzamās proporcijas.

3. Marķējums nedrīkst būt mazākas par 5 mm. Šo minimālo izmēru var neievērot attiecībā uz maza izmēra medicīniskajām ierīcēm.".

Veselības ministrs Daniels Pavļuts